## Slide 1: Atmosferska pražnjenja

## Slide 5
Pražnjenje oblak - zemlja
Pražnjenje oblak - oblak
Pražnjenje oblak - zrak
Pražnjenje unutar oblaka
Područje s negativnim nabojem
Područje s pozitivnim nabojem
Područje s pozitivnim nabojem

## Slide 6
Sustav za lociranje atmosferskih pražnjenja
Mreža senzora i princip rada

## Slide 7
Položaj senzora sustava LINET u Europi

## Slide 8: Princip rada sustava za lociranje atm. pražnjenja
VNF/NF frekvencijski opseg za
detekciju atmosferskih pražnjenja
TOA (Time-Of-Arrival) metoda
za određivanje lokacije
atmosferskih pražnjenja
Dva ortogonalna senzorska kruga mjere magnetsku indukciju kao vremensku funkciju u frekvencijskom rasponu (1 kHz – 200 kHz)
LINET 3D algoritam za određivanje lokacija atmosferskih pražnjenja
Atmosfersko pražnjenje ili udar munje
Tok podataka:
senzori -> centar -> korisnici

## Slide 9: Sustav za lociranje atmosferskih pražnjenja
Prostorne i statističke analize

## Slide 10: Broj grmljavinskih dana u godini

## Slide 11: Gustoća udara munja

## Slide 12: Sustav za lociranje atmosferskih pražnjenja
Praćenje grmljavinske aktivnosti u stvarnom vremenu

## Slide 13
12.9.2017.
24 koraka po 1 sat
Sustav za lociranje atmosferskih pražnjenja

## Slide 14
Praćenje grmljavinske aktivnosti u stvarnom vremenu

## Slide 15: Sustav za upravljanje energijom vjetra

## Slide 16
Meteorološka prognoza brzine vjetra
Procjena odstupanja prognoziranja na temelju povijesnih podataka
Prognoza proizvodnje vjetrene elektrane

## Slide 17
Sustav za upravljanje
energijom vjetra

## Slide 18: Meteorološka mjerenja
… u vođenju elektroenergetskih sustava

## Slide 19: Laboratorij za visoki napon

## Slide 22: Laboratorij za visoki napon
Pokus s Teslinim transformatorom

## Slide 23
Pokus Teslin
transformator